Инструкция пользователя

Кнопка выхода пластиковая Arsenal AR-Button

Назначение:

Кнопка предназначена для работы в системах СКУД или других слаботочных системах. Кнопка не имеет встроенной индикации или подсветки.

Характеристики:

| Материал корпуса | Пластик |
| --- | --- |
| Коммутируемое напряжение/ток | Не более 36В/3А |
| Тип контактов | Нормально-разомкнутые, нормально замкнутые (NC/NO) |
| Габаритные размеры | 22х14х76 мм |
| Рабочая температура | -20...+55 град.С |

Комплект поставки:

- Кнопка – 1 шт.

- Инструкция пользователя – 1 шт.

Установка кнопки

Плоской отверткой аккуратно подденьте заднюю часть кнопки с разных сторон, потяните переднюю часть кнопки на себя и снимите ее вместе с кнопкой. Закрепите заднюю часть кнопки с контактным механизмом на стене. Подключите соединительные провода к контактам. Установите переднюю часть кнопки, защелкнув ее на задней части.

Импортёр: ООО «АрсеналВидео»

220070 Республика Беларусь, г.Минск,

ул. Олега Кошевого 5, офис 62-2

www.arsenalvideo.by, info@arsenalvideo.by

Производитель:

ЭйВиЭс Технолоджи Лтд.

Китай, Гонконг, Коулун, район Цим Ша Цуй,

шоссе Остин 29, 11/Ф, офис 1102

avs.technology.limited@gmail.com