Блок питания AR-1203

Руководство пользователя

Назначение

Блок питания стабилизированный (далее – блок питания) «AR-1203» предназначен для питания электро-радио аппаратуры выпрямляемым стабилизированным напряжением 12 В, током не более 3 А.

Эксплуатационные режимы

Диапазон температур: от -25 С до + 40 С.

Технические характеристики

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение сети, В~ | 110-250 |
| 2 | Частота тока, Гц | 47-63 |
| 3 | Максимальный ток нагрузки, А | 3 |
| 4 | Выходное напряжение, В | 12-14.5 |
| 5 | Габаритные размеры, мм | 125х55х30 |

Указания по технике безопасности

Запрещается включать блок питания в сеть в разобранном виде, а также при механических повреждениях корпуса.

Подготовка к работе и правила эксплуатации

Подключите аппаратуру, которую необходимо запитать к выходному кабелю «Нагрузка». Подключить кабель «Сеть» к электросети. При подключении блока питания к электросети необходимо соблюдать «Межотраслевые правила по охране труда» (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

Гарантийные обязательства

Компания гарантирует нормальную работу блока питания в течении 1 года с момента продажи. Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- выхода из строя блока питания вследствие несоблюдения инструкции по эксплуатации;

- выхода из строя блока питания вследствие механических повреждений;

- выхода из строя блока питания вследствие превышения номинальных значений электросети.