# Кнопка выхода ARSENAL AR-Sens3

**Руководство пользователя**



# Кнопка выхода ARSENAL AR-Sens-W (белая)

# Назначение

Кнопка выхода, с ее помощью осуществляется моментальное разблокирование замка. Это устройство охранного класса, позволяющее осуществить вход и выход из подконтрольного помещения.

# Технические характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1 | Материал корпуса | Пластик |
| 2 | Напряжение/ток | 36В/3А |
| 3 | Тип контактов | Нормально-разомкнутые/замкнутые |
| 4 | Габариты | 86х50х20 мм |
| 5 | Тип кнопки | Сенсорная |
| 6 | Подсветка | LED |

# Схема соединения

# 

# Схема контактов кнопки

# 