Паспорт/Спецификация

# Замок электромагнитный Arsenal AR-180 double

|  | Правила эксплуатации |
| --- | --- |
|  | 1. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя. 2. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 50 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры. 3. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя. 4. Не допускаются падения и сильная тряска устройства. 5. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства. |
| Комплектация: |  |
| # Замок электромагнитный Arsenal AR-180 double – 1 шт. # Ответная часть – 1шт. Монтажная наклейка – 1 шт. |  |
| Импортер/Сервисный центр |  |
| ООО «АрсеналВидео» 220070 Республика Беларусь, г.Минск, ул. Олега Кошевого 5, офис 62-2 www.arsenalvideo.by, support@arsenalvideo.by |  |

Спецификация

Электромагнитный замок можно назвать одним из самых удобных типов замков. Устройства такого типа отличаются компактностью, большим сроком работы, простотой и надёжностью. Установку такого замка возможно выполнить как с помощью специалиста, так и самостоятельно. Такие устройства подходят для всех типов дверей: металлических, пластиковых, деревянных и даже стеклянных. В комплекте монтажная планка.

Основные технические характеристики

| Входное питание (12-24В) | +12v |
| --- | --- |
| Потребляемый ток | 440/200мА |
| Сила удержания | 360 кг |
| Наличие LED индикации | да |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Рабочая температура | -40 +50 С° |
| Размер замка | 500х47х25мм |
| Тип замка | нормально открытый |
| Дополнительные выходы/входы | COM, NS, NO |

Схема подключения